Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

1. Перечень работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов

1.1.      Фундаменты, стены и фасады

- проверка состояния продухов в цоколях зданий;

- ремонт просевших отмосток;

- отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки);

- укрепление козырьков, ограждений и перил крылец;

1.2.      Крыши, перекрытия и водосточные системы

- очистка кровли от мусора, грязи, листьев;

- удаление с крыш снега и наледей;

- утепление чердачных перекрытий;

- укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета;

- укрепление парапетных ограждений;

- прочистка внутренних водостоков от засорения;

- проверка исправности и закрытие слуховых окон и жалюзи, люков и входов на чердак и кровлю;

- укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока, промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком;

- проверка исправности оголовков вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале;

1.3.      Оконные и дверные заполнения

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях;

- укрепление и регулировка пружин, доводчиков на входных дверях;

- укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях;

- утепление оконных и дверных проемов;

- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

- замена разбитых стекол окон и дверей технических помещений;

- ремонт и укрепление входных дверей;

1.4.      Санитарная уборка жилищного фонда

- еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей, нижних 2 этажей (включая дома этажностью свыше 1 этажа);

- еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа;

- ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей;

- ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков;

- удаление мусора из здания и его вывозка;

- в соответствии с санитарными нормами и правилами регулярно проводить дератизацию и дезинсекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.

1.5.      Отопление

- консервация и расконсервация систем центрального отопления;

- регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- регулировка и набивка сальников;

- уплотнение сгонов;

- очистка от накипи запорной арматуры;

- испытание систем центрального отопления;

- укрепление трубопроводов;

- отключение радиаторов при их течи;

- очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов;

- промывка систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом;

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- ликвидация воздушных пробок;

- регулировка с ликвидацией непрогревов или перетопов с установкой шайб;

- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях;

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и газоходах;

- утепление и прочистка дымовентиляционных каналов;

1.6.      Холодное и горячее водоснабжение, канализация

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- уплотнение сгонов;

- уплотнение стыков;

- подчеканка раструбов;

- регулировка смывных бачков в технических помещениях;

- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;

- консервация и расконсервация поливочной системы;

- укрепление трубопроводов;

- утепление трубопроводов;

- прочистка дренажных систем;

- проверка исправности канализационных вытяжек;

- прочистка канализационных стояков;

- проветривание канализационных колодцев;

- прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев;

- прочистка внутренней и дворовой канализационной сети;

- устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- снятие показаний с общедомовых узлов учета водоснабжения и тепловой энергии.

1.7.      Электроснабжение

- замена перегоревших электроламп в местах общего пользования и для дворовых территорий;

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки;

- смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей

- прочистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах;

- ревизия стояковых силовых проводов;

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитов и распределительных шкафов;

- замеры сопротивления изоляции электропроводки;

- проверка заземления электрокабелей, оборудования;

- снятие показаний с узлов учета электроэнергии общедомовых и мест общего пользования.

2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов

1.      Фундаменты, стены и фасады

- заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен;

- устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.;

- восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

- смена и ремонт отмостки;

- устройство и ремонт вентиляционных продухов;

- восстановление приямков, входов в подвалы;

- герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей;

- заделка отверстий, гнезд, борозд;

- восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

- ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей;

- смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен;

- утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях;

- замена покрытий, выступающих частей по фасаду; замена сливов на оконных проемах (в местах общего пользования);

- восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки;

- ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий;

2.      Крыши, перекрытия и водосточные системы

- заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

- заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

- все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям , покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

- замена водосточных труб;

- ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

- замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

- восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

- восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы отопления, вентиляционных коробов;

- ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;

- ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

- оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов

3.      Оконные и дверные заполнения

- смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

- установка доводчиков, пружин, упоров и пр.;

- смена оконных и дверных приборов

4.      Отопление

- смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры;

- установка (при необходимости) воздушных кранов;

- утепление труб, приборов, расширительных баков, вантусов;

- смена контрольно-измерительных приборов;

- проведение гидравлических испытаний систем;

- восстановление разрушенной тепловой изоляции.

5.       Холодное и горячее водоснабжение, канализация

- уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, трапов, ревизий;

- восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;

- проведение гидравлического испытания систем;

- замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц;

- замена внутренних пожарных кранов;

- ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности;

6.      Электроснабжение

- замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир);

- замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключателей, патронов и т.п.) в местах общего пользования;

- замена светильников;

- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных выключателей вводно-распределительных устройств, щитов.

7.      Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

- заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

- замена отдельных ступеней, проступней, подступенков;

- частичная замена и укрепление металлических перил;

- то же элементов деревянных лестниц;

- заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток;

- восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;

- устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал

8.    Полы

- замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах общего пользования;

9.    Внутренняя отделка

- восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками;

- все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках)